## Slide 1: Synthèse d’un arôme artificiel
TP de Synthèse Analyse
N°1

## Slide 2: Cahier des charges
Préparation et étalonnage d’une solution de soude C = 0.1 mol/L Vérifier la pureté de l’acide acétique glaciale utilisé. Mettre au point une méthode d’étalonnage de l’acide acétique par densimétrie pour des teneur en acide acétique comprise entre 0,5 % et 10 %. Compléter la fiche de résultats avec vos valeurs expérimentales.
Gérer le changement de fournisseur d’alcool isoamylique en vérifiant sa qualité ainsi que son implication dans le protocole actuel de synthèse ; informer alors les collègues de la production à l’aide d’un rapport succinct. Modifier, à l’échelle du laboratoire, le protocole afin d’optimiser et le rendement (au moins 75%) et la pureté (au moins 95 %). Compléter les feuilles de résultats (1) à (5).

## Slide 3: Plan
Synthèses de l’acétate d’isoamyle
  Protocole actuel
  Avec entrainement hétéroazéotropique
  A l’aide d’un chlorure d’alcanoyle
Caractérisation des synthèses
  Contrôle de pureté
  Contrôle du rendement
Analyse des matières premières
  Contrôle de l’acide acétique
  Contrôle de l’alcool isoamylique
Maintenance des appareils
  Justesse du spectrophotomètre
  Précision spectrale du spectrophotomètre

## Slide 4: Planning
 | M. Winckler | M. Lamarre | M. Aubertin
9h00 | Organisation de la séance |  | 
9h30 | Organisation de la séance |  | Préparation synthèse DS
10h00 | CPG alcool isoamylique | Analyse Acide acétique (dont étalonnage) | Synthèse DS
10h30 | Analyse acide acétique densimétrie |  | Préparation et synthèse chlorure d’acétyle
11h00 |  | Maintenance spectromètre UV-visible | 
11h30 |  |  | Traitement synthèse DS
12h00 | Traitement des données expérimentales du matin |  | 
12h30 |  |  | Mise en sécurité
13h00 | Pause repas / café / Gateau |  | 
14h00 | Evaluation de l’avancement de la synthèse de l’acétate d’isoamyle à partie du chlorure d’acétyle | Étalonnage AgNO3 | Traitement synthèse chlorure d’acétyle
14h30 |  | Traitement des résultats expérimentaux | 
15h00 |  |  | Pureté et rendement des produits de synthèse
15h30 |  |  | 
16h00 | Préparation ppt de résultats |  | 
16h30 | Préparation ppt de résultats + temps attribué aux traitements des résultats |  | 
17h00 |  |  | 
17h30 | Soutenance CCF 4 |  | 

## Slide 5: Protocole actuel
Substrat
mth = 30 g nol = 2,3 × 10-2 mol soit 20,3 g <=> 25,6 mL
Produit d’intérêt
Degré volumique en acide éthanoïque impose la proportion de réactif
soit Vac = 30,6 mL d’acide acétique.
Déplacement de l’équilibre dans le sens direct, formation d’ester, par excès d’une espèce réactive.
Milieu anhydre
H2O
par réaction d’esterifcation de Fischer

## Slide 6: Protocole actuel
Substrat
Produit d’intérêt
par réaction de Fischer
Lavage
Eau
Solution d’NaHCO3
Séchage
  MgSO4
Analyses
  CPG
Eau salée
  Indice de réfraction
  IR
  mproduit brut =
CPG
Nécessité d’une purification par purification ?
Purification
Distillation fractionnée
mproduit pur =
= … %
Avec mexp, masse expérimentale obtenue de produit d’intérêt
Avec mth, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d’après le cahier des charges

## Slide 7: Synthèse avec entrainement hétéoazéotropique
mth = 30 g nol = 2,3 × 10-2 mol soit 20,3 g <=> 25,6 mL
Déplacement de l’équilibre dans le sens direct, formation d’ester, par élimination du produit secondaire…
Acide acétique glacial en excès (réactif), au moins soit nol = 2,3 × 10-2 mol d’acide acétique soit au moins 13,2 mL
….entrainement hétéoazéotropique cyclohexane/eau
Milieu anhydre
H2O
Substrat
Produit d’intérêt
par réaction de Fischer

## Slide 8: Synthèse avec entrainement hétéoazéotropique
Substrat
Produit d’intérêt
par réaction de Fischer
= … %
Avec mexp, masse expérimentale obtenue de produit d’intérêt
Avec mth, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d’après le cahier des charges
Lavage
eau
Solution d’NaHCO3
Séchage
  CPG
Eau salée
  Indice de réfraction
  IR
CPG
MgSO4
Analyses
Concentration
Evaporateur rotatif
  msolution diluée =
  Solution diluée
msolution concentrée =

## Slide 9: Synthèse à l’aide d’un chlorure d’alcanoyle
Milieu anhydre
H2O
Substrat
Produit d’intérêt
mth = 30 g nol = 2,3 × 10-2 mol soit 20,3 g <=> 25,6 mL
Transformation chimique quantitative.
Chlorure d’éthanoyle en excès (réactif), au moins soit nol = 2,3 × 10-2 mol d’acide acétique soit au moins 16,5 mL

## Slide 10: Synthèse à l’aide d’un chlorure d’alcanoyle
Substrat
Produit d’intérêt
= … %
Avec mexp, masse expérimentale obtenue de produit d’intérêt
Avec mth, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d’après le cahier des charges
Lavage
Eau
Solution d’NaHCO3
Séchage
  MgSO4
Analyses
  CPG
Eau salée
  Indice de réfraction
  IR
  mproduit brut =
CPG
Nécessité d’une purification par purification ?
Purification
Distillation fractionnée
mproduit pur =

## Slide 11: Contrôle de la pureté
Protocole actuel
CPG
Protocole
Dean Stark
CPG
IR
Protocole
Chlorure d’alcanolye
𝑛_𝐷^20
CPG
IR
IR
𝑛_𝐷^20
𝑛_𝐷^20
Protocole actuel
CPG
Protocole
Dean Stark
CPG
IR
Protocole
Chlorure d’alcanolye
CPG
IR
IR
clic
clic

## Slide 12: Détermination du rendement
Avec mexp, masse expérimentale obtenue de produit d’intérêt
Avec mth, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d’après le cahier des charges
Protocole actuel
Dean-Stark
Avec chlorure d’éthanoyle
Protocole actuel
Réaction limitée
Temps de réaction trop cours
Dean-Stark
Déplacement d’équilibre
Cyclohexane présent
Avec chlorure d’éthanoyle
Réaction quantitative
Produit avec bonne pureté

## Slide 13: Détermination du rendement
Avancement de la réaction avec le chlorure d’éthyle
Étalonnage du nitrate d’argent
Indicateur coloré : 2,7-dichlorofluorescéine
Rose à l’équivalence
Essai | Masse « pesée » | Volume équivalent | Concentration
1 | 0,04356 g | 14,95 mL | 0,05003 mol/L
2 | 0,04356 g | 14,90 mL | 0,04986 mol/L
Concordance :
0,3 %
Concentration retenue :
On pèsera 0,43 g que l’on placera dans une fiole de 100 mL. Le volume titré sera de 10 mL.

## Slide 14: Détermination du rendement
Avancement de la réaction avec le chlorure d’éthyle
Titrage des ions chlorure formé au cours de la réaction
Donc :
initial | 0,028 mol | 0,028 mol | 0 mol | 0 mol
max |  |  | 0,028 mol | 0,028 mol
On titre ensuite 15 mL de la fiole de 500 mL ayant servie à recueillir l’acide chlorhydrique.

## Slide 15: Analyse de l’acide acétique
Etalonnage de la soude
Indicateur coloré phénolphtaléine
Essai | Masse pesée | Volume équivalent | Concentration
1 | 0,3060 g | 14,95 mL | 0,1006 mol/L
2 | 0,3070 g | 15,00 mL | 0,1002 mol/L
Concordance :
0,3 %
Concentration retenue :
incolore
rose

## Slide 16: Analyse de l’acide acétique
Titrage de l’acide acétique
Concentration acide acétique glacial :
On dilue cette solution 100 fois et on procède à son titrage par la soude. Indicateur coloré choisi :
Phénolphtaléine
Essai |  | Volume équivalent | C diluée | C non diluée
1 | 10 mL | 17,05 mL | 0,1712 mol/L | 17,12 mol/L
2 | 10 mL | 17,15 mL | 0,1722 mol/L | 17,22 mol/L
Essai |  | Volume équivalent | C diluée | C non diluée
1 | 10 mL | 17,05 mL | 0,1712 mol/L | 17,12 mol/L
2 | 10 mL | 17,15 mL | 0,1722 mol/L | 17,22 mol/L
Concordance :
0,6 %
Concentration retenue :
Pureté

## Slide 17: Analyse de l’alcool isoamylique
Contrôle de la qualité du substrat par chromatographie.
Analyse CPG car Téb < 200 °C
Chromatogramme présentant un pic majoritaire avec un titre massique (méthode des aires) supérieur à 99 %
=> La qualité de l’alcool substrat est validée
Appareil | Colonne | Vinj | Tinj | Tdét | Tfour
CPG | SP | 1,0 µL | 160 °C | 160 °C | 140 °C
Pic d’acétone de rinçage
Choix des paramètres

## Slide 18: Précision spectrale du spectrophotomètre
Préparation de la solution de permanganate de potassium à 5.10-4 mol/L par pesée et dilution
Théorique (nm) | 310,0 | 508,0 | 526,5 | 546,5
Mesuré (nm) | 311 | 509,5 | 525,5 | 548
Ecart relatif | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 %
La position des longueurs d’ondes indiquées par le spectrophotomètre UV-visible sont donc conforme aux attentes.
Le spectrophotomètre est donc spectralement précis.

## Slide 19: Justesse du spectrophotomètre
Maximas théoriques attendus : |  | 310 | 315 | 508 | 526.5 | 546.5
Concentration [MnO4-] mère |  | 5.10-4 mol/L |  |  |  | 
Coefficient d’exctinction molaire (cm-1.mol-1.L) | Mesuré | 1731 | 1681 | 1756 | 2380 | 2400
 | Théorique | 1735 | 1670 | 1808 | 2440 | 2343
 | Ecart relatif | 0,2 % | 0,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 2,4 %
Les valeurs de coefficient d’extinction molaire mesurée par le spectrophotomètre UV-visible sont donc conforme aux attentes.
Le spectrophotomètre est juste en absorbance

## Slide 20: Bilan
Protocole actuel
Réaction limitée
Temps de réaction trop cours
Dean-Stark
Déplacement d’équilibre
Cyclohexane présent
Avec chlorure d’éthanoyle
Réaction quantitative
Produit avec bonne pureté
Protocole actuel
Dean-Stark
Avec chlorure d’éthanoyle
Concordance :
0,3 %
Concentration retenue :
Concordance :
0,3 %
Concentration retenue :
Concordance :
0,6 %
Concentration retenue :
Pureté
La qualité de l’alcool substrat est validée
Le spectrophotomètre est juste en absorbance

## Slide 21: Protocole actuel

## Slide 22: Synthèse avec entrainement hétéoazéotropique

## Slide 23: Synthèse à l’aide d’un chlorure d’alcanoyle

## Slide 24: Contrôle de la pureté

## Slide 25: CPG Synthèse avec chlorure d’alcanolye
Appareil | Colonne | Vinj | Tinj | Tdét | Tfour
CPG | SP | 1,0 µL | 160 °C | 160 °C | 140 °C
Produit d’intérêt obtenu
Produit d’intérêt obtenu enrichi avec de l’alcool isoamylique
Pic | Temps | % Aire
1 | 2,300 | 4,45
2 | 2,758 | 95,55
Pureté

## Slide 26: IR Synthèse avec Dean-Stark
Liaison O-H détruite
Liaison C=O formée
La transformation chimique a bien eu lieu
Comparaison aussi possible entre spectre du produit d’intérêt obtenu pur et sa référence (si disponible).

## Slide 27: Contrôle de la pureté